**Załącznik nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część** | **Nazwa artykułu** | **jm** | **Ilość** | **Stawka VAT %** | **Cena netto** | **Cena brutto** | **Wartość netto kol. 4 x kol 6** | **Wartość brutto (kol. 8 x kol. 5)+ kol. 8** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej z zastawką bezzwrotną, z drenem na elastycznym trokarze o średnicy min. 9,3 mm. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2022. Termin ważności min. 36 m-cy. | szt. | 10 |   |   |   |  |   |
| 2. | Pojemnik na odpady medyczne, odporny na pęknięcia, przekłucia, z etykietą spełniającą wymogi PZH, wraz z opisem ,,Pojemnik na odpady medyczne", pojemności 0,7 L, kształt owalny. | szt. | 3 000 |   |   |   |  |   |
| 3. | Osłonki do termonetru ThermoScan PRO 6000 | szt. | 15 000 |   |   |   |  |   |
| 4. | Alkoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiadający w składzie alkohol etylowy ( CAS 64-17-5 ) 80 gr w 100 gr preparatu. Przeznaczony do skóry wrażliwej, przetestowany dermatologicznie. Bez zapachu i barwników. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek; chirurgiczna dezynfekcja rąk 60 sek.0 B,V,F Tbc 30 sek. Skuteczny wobec wirusa Polio w 60 sek oraz Adeno, Noro (Norowirus mysi), Rota, RSV, Vaccinia w 30 sek. Przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 lub równoważnymi. Opakowanie 500 ml + pompka. Termin ważności min. 24 m-ce. Oferowany produkt …………………………… | szt. | 300 |   |   |   |  |   |
| 5. | Staza taktyczna. Elementy stazy: pojedyncza klamra, kołowrót, taśma zapięcia kołowrotu, płytka stabilizacyjna, opaska wewnętrzna.  | szt. | 50 |   |   |   |  |   |
| 6. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów z linii produktowej Ventway Sparrow; przeznaczony dla pacjentów dorosłych; średnica 22 mm; długość całkowita 180/240 cm (przed / po rozciągnięciu); jednoramienny; wyposażony w zawór wydechowy z pokrętłem regulacji PEEP, porty pomiaru ciśnienia i przepływu, przewody pomiaru oddechu, ciśnienia i przepływu zakończone wtykiem do respiratora. Termin ważności min. 24 m-ce. | szt. | 70 |  |   |   |  |   |
| 7. | Kleszczyki Magilla, produkt jałowy, jednorazowego użytku, przeznaczony do usuwania ciał obcych z gardła. Kształt: anatomiczne zagięcie, długość: 25cm. (data produkcji nie wcześniej niż 2023 r.). Termin ważności min. 36 m-cy. | szt. | 50 |  |   |   |  |   |
| 8. | Końcówki do kapnometrów i kapnografów typu „Emma”. Termin ważności min. 36 m-cy. | szt. | 100 |  |   |   |  |   |
| 9. | Elektrody wielofunkcyjne do Lifepack 12/15. Termin ważności min. 24 m-ce. | kpl. | 620 |  |   |   |  |   |
| 10. | Elektrody wielofunkcyjne do Corpuls 3. Termin ważności min. 24 m-ce. | kpl. | 120 |   |   |   |  |   |
| 11. | Papier do defibrylatora Corpuls 3 i Lifepak 12/15, wymiary: 106x25 mm, długość rolki maksymalnie 25 m, prześwit rolki 16 mm | szt. | 1 150 |   |   |   |  |   |
| 12. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych ), zawiera w składzie H2O2 , bez zawartości alkoholu i chloru, szerokie spektrum działania, również na spory w ciągu max. 5min Chusteczka o wymiarze minimum 20x20cm . Opakowanie flow pack a'100szt. Możliwość stosowania bez środków ochrony indywidualnej. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. Termin ważności min. 24 m-ce. Oferowany produkt …………………………… | op. | 550 |   |   |   |  |   |

 …………………………………….……………………………………….

  *kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia